## troškovnik
SPECIFIKACIJA MATERIJALA, OPREME I RADOVA
1. | Dobava i montaža cijevi za odvod kondenzata te spoj u najbliže izljevno mjesto, sifon. | m | 120
f 32 mm
2. | Građevinski radovi kao bušenje prodora u podu ili zidu te naknadna obrada za dovođenje u stvarno stanje površine koja se obrađuje.
paušal
3. | Šlicanje kanala za postavljanje cijevi klimatizacije.
|  | m | 56
4. | Sitni i potrošni materijal za spajanje | paušal
5. | Prijevoz materijala na gradilište, razvoz po gradilištu, povrat preostalog materijala i čišćenje gradilišta
paušal
6. | Priprema kompletne instalacije za postavu klima uređaja. Sve napraviti prema projektu i u dogovoru s projektantom. | m | 56
U K U P N O:
| PDV | 25%
S V E U K U P N O:

## naslovnica
ARHITEKTONSKI STUDIO GRGURIĆ Projektiranje, građenje i nadzor - Zagreb, Pavla Hatza 23, Tel/fax: 01 49 21 537 | ARHITEKTONSKI STUDIO GRGURIĆ Projektiranje, građenje i nadzor - Zagreb, Pavla Hatza 23, Tel/fax: 01 49 21 537
TROŠKOVNIK INSTALACIJE KLIME
|  | INVESTITOR: | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa,
Kneza Mutimira 5/I, Zagreb
|  | GRAĐEVINA: | ADAPTACIJA UREDSKIH PROSTORA
|  | LOKACIJA: | Kneza Mislava 11, Zagreb
|  | DATUM: | rujan 2019.
GLAVNI PROJEKTANT:
IVAN GRGURIĆ d.i.a.
PROJEKTANT:
STANISLAV SOŽA d.i.s.